                      томский   

                     АЙСМАСТЕР тел.593-888,+79138890275,+79539254156
                               ремонт, монтаж, обслуживание

                        холодильного оборудования 

         E-mail: tomskmaster@sibmail.com
           ________________________________________________________________


Монтаж кондиционеров

Неотъемлемым этапом эксплуатации кондиционеров, является монтаж, поэтому следует отнестись к нему очень ответственно. От качества монтажа кондиционера зависит долговечность, а также общая эффективность работы установленного оборудования.

	Стоимость базового монтажа кондиционеров

	Типы кондиционеров,мощность
	Настенные до 3 кВт/ч.
	Настенные3,5-4 кВт/ч.
	Настенные5-7 кВт/ч.
	Настенные8-10 кВт/ч.
	Кассетные,Потолочные,Напольные,Канальные до 4 кВт/ч.
	Кассетные,Потолочные,Напольные,Канальные5-7 кВт/ч.
	Кассетные,Потолочные,Напольные,Канальные8-10 кВт/ч.
	Кассетные,Потолочные,Напольные,Канальные11-13 кВт/ч.
	Кассетные,Потолочные,Напольные,Канальные14-20 кВт/ч.
	Мульти-сплит2-х блочный
	Мульти-сплит3-х блочный
	Мульти-сплит4-х блочный

	базовый монтаж на высоте до 5 м.
	8000 
	9000 
	10000 
	11000 
	9500 
	12000 
	15000 
	18000 
	21000 
	14000 
	20000 
	28000 

	базовый монтаж на высоте свыше 5 м. 
	8500 
	9500 
	10500 
	11500 
	10000 
	13000 
	16000 
	20000 
	24000 
	15000 
	22000 
	30000 

	Увеличение стоимости монтажных работ (дополнительно к базовому монтажу) 

	Вид работ 
	Стоимость работ 
	расходных 

	1. Прокладка трубопровода, соединительного кабеля 
	
	

	и дренажного трубопровода: 
	
	

	
	
	900 руб./м. 

	- в едином коробе(связке) 
	150 руб. за метр 
	стоимость 

	
	
	трассы 

	
	
	900 руб./м. 

	- за фальшпотолком и декоративной стеной 
	250 руб. за метр 
	стоимость 

	
	
	трассы 

	
	
	70 руб./м. 

	2. Прокладка силового эл. кабеля 
	40 руб. за метр 
	стоимость 

	
	
	кабеля 

	
	
	70 руб./м. 

	3. Прокладка дренажного трубопровода 
	70 руб. за метр 
	стоимость 

	отдельно от основных коммуникаций 
	
	дренажного 

	
	
	шланга 

	4. Проходка отверстий для трубопровода: 
	
	

	- в кирпичной стене 
	100 руб. за каждые 10 см. прохода 
	

	- в железобетонной стене 
	150 руб. за каждые 10 см. прохода 
	

	5. Штробление (не входит в базовый монтаж): 
	500 руб. за метр 
	

	- для электрокабеля 
	с коэффициентом 0,5 
	

	6. Пайка трубы 
	при диаметре до 10 мм.-200 руб., свыше 10 мм.-300руб. 
	

	7. Дозаправка фреоном 
	750 руб. 
	1500 руб./кг. 

	8. Укладка трубопровода в декоративный короб 
	150 руб. за метр 
	300 руб/м. 

	9. Крепление наружнего блока на вентилируемый фасад 
	800 руб. 
	500 руб. 

	10. Установка защитного козырька, решётки 
	1000 руб. 
	от 2000 руб. 

	11. Установка обогревателя дренажа 
	1000 руб. 
	от 600 руб. 

	12. Установка устройства обогрева картера 
	1000 руб. 
	от 1000 руб. 

	13. Установка комплекта зимнего запуска 
	1500 руб. 
	от 2500 руб. 

	14. Установка дренажного насоса 
	800 руб. 
	от 4200 руб. 

	15. Демонтаж кондиционера 
	40% от стоимости монтажа с материалами 
	

	16. Работы по монтажу, выполняемые в 2 этапа 
	оценивается с коэффициентом 1,15 
	

	17. Проведение работ в нерабочее время 
	оценивается с коэффициентом 1,5
	

	18. Использование автовышки 
	от 1500 руб./час, минимум - 4 часа 
	

	19. Подъём кондиционера на этаж 
	100 руб./этаж(до 50 кг.), 200 руб./этаж(50-100 кг.), свыше 100 кг. - по договоренности 
	

	

	ПРИМЕЧАНИЕ: в базовый монтаж входит установка внутреннего и внешнего блоков, прокладка трубопровода, соединительного кабеля, силового кабеля и 

	дренажного трубопровода длиной до 5-ти метров. Проходка отверстий (в одной стене) для трубопровода: в кирпичной стене-80 см., в железобетонной стене-40 см. 

	Уважаемый заказчик! Обращаем Ваше внимание, что монтаж наружного блока кондиционера на фасаде здания Вам 

	желательно согласовать в организации, эксплуатирующей Ваше здание.(Постановление Госстроя России №170 от 27.09.2003 г.) 


